## Quads_setting
5th
| Isochronicity Curves measured with Cooler |  |  |  |  | energy/mass = | 368.5 | MeV/u |  |  |  |  | % | E01QS3D | 1st-order term
| Sergey Litvinov, 28.06.2021 |  |  |  |  | mass unit = | 931.4941 | MeV/u |  |  |  |  | 0 | -0.35265 | 0.0349
[6 empty] | gamma = | 1.3956 | [5 empty] | 0.99816 | -0.35617 | 0.0093
[6 empty] | factor = | 1.7165 | [5 empty] | 2.0133 | -0.35975 | -0.0012
[6 empty] | harronic number = | 21 | [5 empty] | 1.7587 | -0.35885
[6 empty] | H_schottky = | 126 | [5 empty] | 1.8806 | -0.35928
|  |  |  | E01QS3D = -0.3597481 (2%) | [8 empty] | gamma_t
[5 empty] | [MHz] | [MHz] |  |  | [MHz] | [MHz] |  |  | 1.425
| dU [V] | U [V] | dE/E | dp/p | f_Schottky | f_rev | df/f | dt/t | Schottky | f_rev | df/f | gamma | df/f_calc_2%
| -200 | 202706.7222 | 0.0049577 | 0.0028882 | 40.5197 | 1.9295 | -7.7981e-05 | 7.7981e-05 | 243.1173 | 1.9295 | -8.2258e-05 | 1.3976 | 5.6396e-05
| -300 | 202606.7222 | 0.0044619 | 0.0025994 | 40.5207 | 1.9296 | -5.4784e-05 | 5.4784e-05 | 243.1223 | 1.9295 | -6.1694e-05 | 1.3974 | 5.113e-05
| -400 | 202506.7222 | 0.0039662 | 0.0023106 | 40.5211 | 1.9296 | -4.516e-05 | 4.516e-05 | 243.126 | 1.9296 | -4.627e-05 | 1.3972 | 4.5781e-05
| -500 | 202406.7222 | 0.0034704 | 0.0020217 | 40.521 | 1.9296 | -4.6394e-05 | 4.6394e-05 | 243.1273 | 1.9296 | -4.1129e-05 | 1.397 | 4.0349e-05
| -600 | 202306.7222 | 0.0029746 | 0.0017329 | 40.5214 | 1.9296 | -3.7016e-05 | 3.7016e-05 | 243.1285 | 1.9296 | -3.5988e-05 | 1.3968 | 3.4834e-05
| -700 | 202206.7222 | 0.0024788 | 0.0014441 | 40.5215 | 1.9296 | -3.2821e-05 | 3.2821e-05 | 243.1285 | 1.9296 | -3.5988e-05 | 1.3966 | 2.9237e-05
| -800 | 202106.7222 | 0.0019831 | 0.0011553 | 40.5215 | 1.9296 | -3.2821e-05 | 3.2821e-05 | 243.1298 | 1.9296 | -3.0847e-05 | 1.3964 | 2.3556e-05
| -900 | 202006.7222 | 0.0014873 | 0.00086646 | 40.522 | 1.9296 | -2.1716e-05 | 2.1716e-05 | 243.1322 | 1.9296 | -2.0565e-05 | 1.3962 | 1.7792e-05
| -1000 | 201906.7222 | 0.00099154 | 0.00057764 | 40.5224 | 1.9296 | -1.0858e-05 | 1.0858e-05 | 243.1347 | 1.9296 | -1.0282e-05 | 1.396 | 1.1944e-05
| -1100 | 201806.7222 | 0.00049577 | 0.00028882 | 40.5227 | 1.9297 | -3.9484e-06 | 3.9484e-06 | 243.136 | 1.9297 | -5.1411e-06 | 1.3958 | 6.0138e-06
set | -1200 | 201706.7222 | 0 | 0 | 40.5229 | 1.9297 | 0 | 0 | 243.1372 | 1.9297 | 0 | 1.3956 | 0
| -1300 | 201606.7222 | -0.00049577 | -0.00028882 | 40.5228 | 1.9297 | -2.7145e-06 | 2.7145e-06 | 243.136 | 1.9297 | -5.1411e-06 | 1.3954 | -6.0972e-06
| -1400 | 201506.7222 | -0.00099154 | -0.00057764 | 40.5225 | 1.9296 | -9.3774e-06 | 9.3774e-06 | 243.1347 | 1.9296 | -1.0282e-05 | 1.3952 | -1.2278e-05
| -1500 | 201406.7222 | -0.0014873 | -0.00086646 | 40.5222 | 1.9296 | -1.6287e-05 | 1.6287e-05 | 243.1335 | 1.9296 | -1.5423e-05 | 1.395 | -1.8542e-05
| -1600 | 201306.7222 | -0.0019831 | -0.0011553 | 40.5219 | 1.9296 | -2.4677e-05 | 2.4677e-05 | 243.131 | 1.9296 | -2.5706e-05 | 1.3948 | -2.4889e-05
| -1700 | 201206.7222 | -0.0024788 | -0.0014441 | 40.5214 | 1.9296 | -3.5535e-05 | 3.5535e-05 | 243.1285 | 1.9296 | -3.5988e-05 | 1.3946 | -3.132e-05
| -1800 | 201106.7222 | -0.0029746 | -0.0017329 | 40.521 | 1.9296 | -4.6394e-05 | 4.6394e-05 | 243.126 | 1.9296 | -4.627e-05 | 1.3944 | -3.7835e-05
| -1900 | 201006.7222 | -0.0034704 | -0.0020217 | 40.5208 | 1.9296 | -5.2069e-05 | 5.2069e-05 | 243.1235 | 1.9296 | -5.6552e-05 | 1.3942 | -4.4434e-05
|  |  |  | E01QS3D = -0.3561681 (1%) | [8 empty] | gamma_t
[5 empty] | [MHz] | [MHz] |  |  | [MHz] | [MHz] |  |  | 1.3956
| dU [V] | U [V] | dE/E | dp/p | f_Schottky | f_rev | df/f | dt/t | Schottky | f_rev | df/f | gamma | df/f_calc_1%
| -200 | 202706.7222 | 0.0049577 | 0.0028882 | 40.5226 | 1.9296 | -1.7768e-05 | 1.7768e-05 | 243.1347 | 1.9296 | -1.5423e-05 | 1.3976 | -4.1612e-06
| -300 | 202606.7222 | 0.0044619 | 0.0025994 | 40.5229 | 1.9297 | -1.1105e-05 | 1.1105e-05 | 243.1372 | 1.9297 | -5.1411e-06 | 1.3974 | -3.3715e-06
| -400 | 202506.7222 | 0.0039662 | 0.0023106 | 40.523 | 1.9297 | -8.1435e-06 | 8.1435e-06 | 243.1372 | 1.9297 | -5.1411e-06 | 1.3972 | -2.6646e-06
| -500 | 202406.7222 | 0.0034704 | 0.0020217 | 40.523 | 1.9297 | -8.1435e-06 | 8.1435e-06 | 243.1372 | 1.9297 | -5.1411e-06 | 1.397 | -2.0407e-06
| -600 | 202306.7222 | 0.0029746 | 0.0017329 | 40.5229 | 1.9297 | -9.6241e-06 | 9.6241e-06 | 243.136 | 1.9297 | -1.0282e-05 | 1.3968 | -1.4998e-06
| -700 | 202206.7222 | 0.0024788 | 0.0014441 | 40.5226 | 1.9296 | -1.9248e-05 | 1.9248e-05 | 243.136 | 1.9297 | -1.0282e-05 | 1.3966 | -1.0419e-06
| -800 | 202106.7222 | 0.0019831 | 0.0011553 | 40.5227 | 1.9297 | -1.5053e-05 | 1.5053e-05 | 243.1347 | 1.9296 | -1.5423e-05 | 1.3964 | -6.6714e-07
| -900 | 202006.7222 | 0.0014873 | 0.00086646 | 40.5227 | 1.9297 | -1.5053e-05 | 1.5053e-05 | 243.1347 | 1.9296 | -1.5423e-05 | 1.3962 | -3.7551e-07
| -1000 | 201906.7222 | 0.00099154 | 0.00057764 | 40.5225 | 1.9296 | -2.0482e-05 | 2.0482e-05 | 243.136 | 1.9297 | -1.0282e-05 | 1.396 | -1.6707e-07
| -1100 | 201806.7222 | 0.00049577 | 0.00028882 | 40.5225 | 1.9296 | -2.0482e-05 | 2.0482e-05 | 243.1347 | 1.9296 | -1.5423e-05 | 1.3958 | -4.1883e-08
| -1200 | 201706.7222 | 0 | 0 | 40.5233 | 1.9297 | 0 | 0 | 243.1385 | 1.9297 | 0 | 1.3956 | 0
| -1300 | 201606.7222 | -0.00049577 | -0.00028882 | 40.523 | 1.9297 | -8.1435e-06 | 8.1435e-06 | 243.1372 | 1.9297 | -5.1411e-06 | 1.3954 | -4.1474e-08
| -1400 | 201506.7222 | -0.00099154 | -0.00057764 | 40.5226 | 1.9296 | -1.7768e-05 | 1.7768e-05 | 243.1347 | 1.9296 | -1.5423e-05 | 1.3952 | -1.6636e-07
| -1500 | 201406.7222 | -0.0014873 | -0.00086646 | 40.522 | 1.9296 | -3.2821e-05 | 3.2821e-05 | 243.131 | 1.9296 | -3.0847e-05 | 1.395 | -3.747e-07
| -1600 | 201306.7222 | -0.0019831 | -0.0011553 | 40.5215 | 1.9296 | -4.5159e-05 | 4.5159e-05 | 243.1285 | 1.9296 | -4.1129e-05 | 1.3948 | -6.6656e-07
|  |  |  | E01QS3D = -0.3526481_default | [8 empty] | gamma_t
[5 empty] | [MHz] | [MHz] |  |  | [MHz] | [MHz] |  |  | 1.37
| dU [V] | U [V] | dE/E | dp/p | f_Schottky | f_rev | df/f | dt/t | Schottky | f_rev | df/f | gamma | df/f_calc_def
| 0 | 202906.7222 | 0.0059492 | 0.0034658 | 40.5243 | 1.9297 | 2.8872e-05 | -2.8872e-05 | 243.1435 | 1.9297 | 2.5706e-05 | 1.398 | -7.3112e-05
| -100 | 202806.7222 | 0.0054535 | 0.003177 | 40.5247 | 1.9297 | 3.8497e-05 | -3.8497e-05 | 243.1485 | 1.9298 | 4.627e-05 | 1.3978 | -6.6564e-05
| -200 | 202706.7222 | 0.0049577 | 0.0028882 | 40.5252 | 1.9298 | 4.9354e-05 | -4.9354e-05 | 243.1485 | 1.9298 | 4.627e-05 | 1.3976 | -6.0097e-05
| -300 | 202606.7222 | 0.0044619 | 0.0025994 | 40.5248 | 1.9298 | 4.1211e-05 | -4.1211e-05 | 243.1485 | 1.9298 | 4.627e-05 | 1.3974 | -5.3714e-05
| -400 | 202506.7222 | 0.0039662 | 0.0023106 | 40.5246 | 1.9297 | 3.5782e-05 | -3.5782e-05 | 243.1473 | 1.9297 | 4.1129e-05 | 1.3972 | -4.7414e-05
| -500 | 202406.7222 | 0.0034704 | 0.0020217 | 40.5243 | 1.9297 | 2.7392e-05 | -2.7392e-05 | 243.1447 | 1.9297 | 3.0847e-05 | 1.397 | -4.1196e-05
| -600 | 202306.7222 | 0.0029746 | 0.0017329 | 40.5251 | 1.9298 | 4.664e-05 | -4.664e-05 | 243.1435 | 1.9297 | 2.5706e-05 | 1.3968 | -3.5061e-05
| -700 | 202206.7222 | 0.0024788 | 0.0014441 | 40.5236 | 1.9297 | 1.1105e-05 | -1.1105e-05 | 243.141 | 1.9297 | 1.5423e-05 | 1.3966 | -2.901e-05
| -800 | 202106.7222 | 0.0019831 | 0.0011553 | 40.5233 | 1.9297 | 2.7145e-06 | -2.7145e-06 | 243.1397 | 1.9297 | 1.0282e-05 | 1.3964 | -2.3042e-05
| -900 | 202006.7222 | 0.0014873 | 0.00086646 | 40.523 | 1.9297 | -2.7145e-06 | 2.7145e-06 | 243.1372 | 1.9297 | 0 | 1.3962 | -1.7156e-05
| -1000 | 201906.7222 | 0.00099154 | 0.00057764 | 40.523 | 1.9297 | -3.9484e-06 | 3.9484e-06 | 243.1372 | 1.9297 | 0 | 1.396 | -1.1354e-05
| -1100 | 201806.7222 | 0.00049577 | 0.00028882 | 40.5226 | 1.9296 | -1.3572e-05 | 1.3572e-05 | 243.1347 | 1.9296 | -1.0282e-05 | 1.3958 | -5.6355e-06
| -1200 | 201706.7222 | 0 | 0 | 40.5232 | 1.9297 | 0 | 0 | 243.1372 | 1.9297 | 0 | 1.3956 | 0
| -1300 | 201606.7222 | -0.00049577 | -0.00028882 | 40.5227 | 1.9297 | -1.2339e-05 | 1.2339e-05 | 243.1347 | 1.9296 | -1.0282e-05 | 1.3954 | 5.5521e-06
| -1400 | 201506.7222 | -0.00099154 | -0.00057764 | 40.5218 | 1.9296 | -3.2821e-05 | 3.2821e-05 | 243.131 | 1.9296 | -2.5706e-05 | 1.3952 | 1.1021e-05
| -1500 | 201406.7222 | -0.0014873 | -0.00086646 | 40.5213 | 1.9296 | -4.5159e-05 | 4.5159e-05 | 243.126 | 1.9296 | -4.627e-05 | 1.395 | 1.6406e-05
| -1600 | 201306.7222 | -0.0019831 | -0.0011553 | 40.5202 | 1.9295 | -7.2551e-05 | 7.2551e-05 | 243.121 | 1.9295 | -6.6835e-05 | 1.3948 | 2.1708e-05
| -1700 | 201206.7222 | -0.0024788 | -0.0014441 | 40.5194 | 1.9295 | -9.1799e-05 | 9.1799e-05 | 243.116 | 1.9295 | -8.7399e-05 | 1.3946 | 2.6926e-05
| -1800 | 201106.7222 | -0.0029746 | -0.0017329 | 40.5187 | 1.9295 | -0.00011105 | 0.00011105 | 243.111 | 1.9295 | -0.00010796 | 1.3944 | 3.2061e-05
| -1900 | 201006.7222 | -0.0034704 | -0.0020217 | 40.5177 | 1.9294 | -0.00013424 | 0.00013424 | 243.106 | 1.9294 | -0.00012853 | 1.3942 | 3.7112e-05
| -2000 | 200906.7222 | -0.0039662 | -0.0023106 | 40.5169 | 1.9294 | -0.00015497 | 0.00015497 | 243.101 | 1.9294 | -0.00014909 | 1.394 | 4.2079e-05